## 「別記様式第4号」記入要領について
＊「別記様式第4号」の記入要領について
◆別記様式2号の「点検を実施する設備等」に○を付けてください。黄色の着色は、同じ種類の消防用設備を表しています。
◆（一財）宮崎県消防設備協会のホームページ→「各種様式ダウンロード」→「別記様式第4号」エクセルファイルを開くと、表の下段に消防用設備ごとにシートがあります。（１）消火器具～（３０）総合操作盤までです。 １試験器の校正時期 ２共通工具は参考記載です。 「消火器具」の表は消火器の種類ごとに必要な点検器具を記載したもので、（１）消火器具を記載する際の参考としてください。
◆「別記様式第4号」は、消防用設備ごとに1枚となっています。消防用設備ごとに点検を実施する際に必要な機器・工具名が記載してあります。保有している機器について、製造者名や型式、保有数を記入してください。
◆使用していない機器・工具名は、「見え消し」してください。
◆提携先に点検を依頼している場合は、「他社保有数」欄、「他社保有の場合の賃借先」欄に記入をしてください。
◆保有する機器・工具の写真は全て必要です。A4用紙サイズの用紙に、六つ切り（6枚）程度にまとめ、写真の下に器具名を記入してください。「１試験器の校正時期」に記載されている試験器については、時期校正年月日、製造年月日が判別できるように撮影してください」。（下記写真例）
＊記入要領が不明な場合は、協会までご連絡ください。 ０９８５－２７－７３４８
写真例
(2)屋内消火栓設備のシート
機器・工具名が記載されている。
保有していない機器は見え消しする。
保有する機器の製造者名・型式を記入する
時期校正年月日や製造年が判別できるように撮影してください。
写真は、六つ切り程度

## 1試験器の校正時期
1 試験器の校正時期
試験器の区分 | 校 正 時 期
加熱試験器及び加煙試験器 | 10年
メーターリレー試験器 | 5年
煙感知器用感度試験器 | 3年
減光フィルター | 5年
加ガス試験器 | 3年
炎感知器用作動試験器 | 10年
外部試験器 | 5年
騒音計 | 5年(ﾒｰｶｰ推奨）

## 主な点検機器
参考資料（消防用設備の点検に使用する器具名と用途）
主 な 点 検 機 器
| 器 具 名 | 仕 様 等 | 用 途
1 | 絶縁抵抗計 | 125V、250V又は ５００V | 絶縁抵抗測定用
2 | 回路計 （テスター） | － | 電圧・電流・抵抗測定用、導通確認用
3 | 電圧・電流計（クランプ式） | － | 電圧・電流測定用
4 | 加熱試験器 | 試験器の基準適合品であること | 熱式スポット型感知器試験用
5 | 加煙試験器 | 試験器の基準適合品であること | 煙型スポット型感知器試験用
6 | マノメーター・空気注入試験器 | 試験用ノズル、注入器 | 差動式分布型感知器（空気管式）測定用
7 | メーターリレー試験器 | 試験器の基準適合品であること | 差動式分布型感知器（熱電対、熱半導体式）試験用
8 | 煙感知器用感度試験器 | ΔA（デルタ・アルファ）式、 煙式試験器の基準適合品 であること | 煙式スポット型感知器感度測定用
9 | 騒音形 | － | 音響装置の警報音圧測定用
10 | 携帯用送受話器 | メーカー指定品 | 電話回路の機能確認用
11 | ストップウォッチ | － | 感知器の作業時間、作業継続時間測定用
12 | 減光フィルター | 試験器の基準適合品であること | 光電式分離型試験用
13 | 炎感知器用作動試験器 | 試験器の基準適合品であること | 炎感知器試験用
14 | 外部試験器 | 品質評価に適合していること | 共同住宅用
15 | はかり | －
16 | 液化ガスレベルメータ | － | 蓄圧式貯蔵容器貯蔵薬剤量測定用

## 2共 通
＊参考資料
2 共 通
器具名
ドライバー
プライヤー
ペンチ
ニッパ
スパナ
ハンマー
巻 尺
防爆用安全工具
懐中電灯
「点検中」の標識
脚 立
安全帽
安全靴
安全帯

## 消火器具
＊参考資料 消火器具の点検を行う場合の消火器の種類と、その消火器の点検に必要な器具名です。
器具名 | 仕様等 | 用途 | 消火器の種類
|  |  | 水 | 強化液 | 化学泡 | 機械泡 | ハロン2402 | ハロン1301 1211 | 二酸化炭素 | 粉末（加圧） | 粉末（蓄圧）
消火器保持具 （クランプ台） |  | 本体容器固定用 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
キャップスパナ |  | キャップ着脱用 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  | ○ | ○
標準圧力計 | 0～Mpa | 蓄圧式消火器の 指示圧力の精度点検用 | ○ | ○ |  | ○ |  |  |  |  | ○
消火薬剤回収袋 |  | 放出試験用 | [7 empty] | ○ | ○
内部照明器 反射鏡 |  | 本体容器内部点検用 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
コンプレッサー | 塗装用コンプレッサー付属品含む | 掃除用 | [7 empty] | ○ | ○
メスシリンダー | 100㎖～1.000㎖ | 消火薬剤試験用 | ○ | ○ |  | ○
ビーカ | 200，500㎖ | 〃 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
比重浮ひょう | 1.2～1.4 1.4～1.6 | 〃 |  | ○
PH試験紙 | AZY、ALB標準 変色標含 | 〃 |  | ○
はかり |  | 消火剤質量測定用 | ○ | ○ |  | ○ | ○ | ○ | ○ | ○注１ | ○
耐圧試験器 （保護枠を含む。） |  | 本体容器、 キャップの耐圧用 | ○注２ | ○注２ | ○注２ | ○注２ |  |  |  | ○注２ | ○注２
ストップウォッチ |  | 放出時間測定用 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
温度計 | －40～50℃、0～100℃ | 放射時の周囲の 温度測定用 | ○ | ○ | ○ | ○ |  |  |  | ○ | ○
ガラス容器 | 500～1.000㎖ | 消火薬剤点検用（整備） | ○ | ○ | ○ | ○
リトマス試験器 |  | PH測定用 |  | ○ |  | ○
湿度計 |  | 粉末消火剤つめかえ時の周囲湿度測定用 | [7 empty] | ○ | ○
注１：最小目盛1gのもの及び最小目盛0.1gのもの
注2：製造年から10年を経過したもの又は消火器の外形点検において本体容器に腐食等が認められたもの

## (1)消火器具
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 消火器具（ ）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
消火器保持具 （クランプ台） | [5 empty] | 有 ・ 無
キャップスパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
標準圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
消火薬剤回収袋 | [5 empty] | 有 ・ 無
内部照明器 反射鏡 | [5 empty] | 有 ・ 無
コンプレッサー | [5 empty] | 有 ・ 無
メスシリンダー | [5 empty] | 有 ・ 無
比重浮ひょう | [5 empty] | 有 ・ 無
PH試験紙 | [5 empty] | 有 ・ 無
はかり | [5 empty] | 有 ・ 無
耐圧試験器 （保護枠を含む。） | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ガラス容器 | [5 empty] | 有 ・ 無
リトマス試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
湿度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。
５ 消火器については別紙表の中から「消火器の種類」に該当する器具名を別記様式に転記してください。
消火器の点検を委託している場合は、消火器（○○会社へ委託）と記載してください。

## (2)屋内消火栓設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 屋内消火栓設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
消火栓弁用圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
圧力計及び 圧力計用管路 媒介金具 | [5 empty] | 有 ・ 無
ピトーゲージ | [5 empty] | 有 ・ 無
点検用消防 ホース・ノズル | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
消防用ホース 耐圧試験機 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (3)スプリンクラー設備(共同住宅用SP）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | スプリンクラー設備（共同住宅用スプリンクラー）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
送水口接続金具 | [5 empty] | 有 ・ 無
圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
一斉開放弁 試験用ホース等 | [5 empty] | 有 ・ 無
一斉開放弁 試験弁開閉用 スパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (4)水噴霧消火設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 水噴霧消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
一斉開放弁 試験用ホース等 | [5 empty] | 有 ・ 無
一斉開放弁 試験弁開閉用 スパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (5)泡消火設備(特定駐車場用泡消火設備)
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 泡消火設備設備(特定駐車場用泡消火設備)
機器・工具名 | 製造者名 |  | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ビーカ | [5 empty] | 有 ・ 無
メスシリンダー | [5 empty] | 有 ・ 無
淡試料コンテナ | [5 empty] | 有 ・ 無
淡試料コレクタ | [5 empty] | 有 ・ 無
はかり | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
透明プラスティック容器 | [5 empty] | 有 ・ 無
糖度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
伝導率計 | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
一斉開放弁 試験用ホース等 | [5 empty] | 有 ・ 無
一斉開放弁 試験弁開閉用スパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
消防用ホース 耐圧試験機 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (6)不活性ガス消火設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 不活性ガス消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計（テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
液化ガスレベルメーター | [5 empty] | 有 ・ 無
はかり | [5 empty] | 有 ・ 無
専用スパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
試験用ガス | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
減圧装置 | [5 empty] | 有 ・ 無
キャップ・プラグ | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
ボンベ運搬車 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (7)ハロゲン化物消火設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | ハロゲン化物消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
液化ガスレベルメーター | [5 empty] | 有 ・ 無
はかり | [5 empty] | 有 ・ 無
専用スパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
試験用ガス | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
減圧装置 | [5 empty] | 有 ・ 無
キャップ・プラグ | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
ボンベ運搬車 | [5 empty] | 有 ・ 無
ハロンアナライザ | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (8)粉末消火設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 粉末消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
はかり | [5 empty] | 有 ・ 無
専用スパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
試験用ガス | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
キャップ・プラグ | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
湿度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
ボンベ運搬車 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (9)屋外消火栓設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 屋外消火栓設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
消火栓弁用 圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
圧力計及び 圧力計用管路媒介金具 | [5 empty] | 有 ・ 無
ピトーゲージ | [5 empty] | 有 ・ 無
点検用消防 ホース・ノズル | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
消防用ホース 耐圧試験機 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (10)動力消防ポンプ設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 動力消防ポンプ設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
タイヤゲージ | [5 empty] | 有 ・ 無
比重計 | [5 empty] | 有 ・ 無
直流電圧計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ピトーゲージ | [5 empty] | 有 ・ 無
点検用消防 ホース・ノズル | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
消防用ホース 耐圧試験機 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (１１)パッケージ型消火設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | パッケージ型消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
キャップスパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
吸入ポンプ | [5 empty] | 有 ・ 無
PH試験紙 | [5 empty] | 有 ・ 無
透明容器 （ビーカー） | [5 empty] | 有 ・ 無
てこ秤式測定器 | [5 empty] | 有 ・ 無
棒状温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
計量器 | [5 empty] | 有 ・ 無
試験用ガス容器 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (１２)パッケージ型自動消火設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | パッケージ型自動消火設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
キャップスパナ | [5 empty] | 有 ・ 無
吸入ポンプ | [5 empty] | 有 ・ 無
PH試験紙 | [5 empty] | 有 ・ 無
透明容器 （ビーカー） | [5 empty] | 有 ・ 無
てこ秤式測定器 | [5 empty] | 有 ・ 無
棒状温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
計量器 | [5 empty] | 有 ・ 無
試験用ガス容器 | [5 empty] | 有 ・ 無
加熱試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (1３）自動火災報知設備(共住・住戸・複合・特定）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 自動火災報知設備（共住用・住戸用・複合型居住施設用・特定小規模施設用）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
※校正年月日
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
加熱試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
加煙試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
マノメーター 空気管注入試験器 テストポンプ | [5 empty] | 有 ・ 無
メーターリレー試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
煙感知器用 感度試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
携帯用送受話器 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
減光フィルター | [5 empty] | 有 ・ 無
煙感知器用 作動試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
外部試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。
※５ 「型式」下段の「校正年月日」欄は、直近の校正年月日を記載してください。 ただし、申請時点で、製造年月日から校正までの期限がある場合は、製造年月日を記入してください。 なお、期限が切れている場合は、「〇年〇月〇日までに校正予定」を記入の上、早急に校正してください。

## (1４)ガス漏れ火災警報設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | ガス漏れ火災警報設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
※校正年月日
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
加ガス試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。
※５ 「型式」下段の「校正年月日」欄は、直近の校正時期を記載してください。なお、期限が切れている場合 は、校正予定年月日を記載の上、早急に校正してください。

## (1５)漏電火災警報器
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 漏電火災警報器
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
漏電火災警報器 試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
漏えい遮断機 試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (1６)消防機関へ通報する火災報知設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 消防機関へ通報する火災報知設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
火災通報装置用 試験装置 | [5 empty] | 有 ・ 無
有 ・ 無
有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (1７)非常警報器具及び非常警報設備(共住用）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 非常警報器具及び設備（共同住宅非常警報設備）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
※校正年月日
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
騒音計 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。
※５ 「型式」下段の「校正年月日」欄は、直近の校正時期を記載してください。なお、期限が切れている場合 は、校正予定年月日を記載の上、早急に校正してください。

## (1８)避難器具
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 避難器具
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
トルクレンチ | [5 empty] | 有 ・ 無
検糸鏡 | [5 empty] | 有 ・ 無
ノギス | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
巻尺 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (1９)誘導灯及び誘導標識
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 誘導灯及び誘導標識
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
照度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
輝度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (２０)消防用水
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 消防用水
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
水槽用分銅付 巻尺 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (２１)排煙設備・加圧防排煙設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 排煙設備・加圧防排煙設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
加煙試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2２)連結散水設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 連結散水設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
点検用消防 ホース （接続金具付） | [5 empty] | 有 ・ 無
送水口接続金具 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2３)連結送水管（共同住宅用連結送水管）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 連結送水管（共同住宅用連結送水管）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
回転計 | [5 empty] | 有 ・ 無
消火栓弁用 圧力計 | [5 empty] | 有 ・ 無
圧力計及び 圧力計用管路 媒介金具 | [5 empty] | 有 ・ 無
ピトーゲージ | [5 empty] | 有 ・ 無
点検用消防 ホース （接続金具付） | [5 empty] | 有 ・ 無
ノズル | [5 empty] | 有 ・ 無
送水口接続金具 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
消防用ホース 耐圧試験機 | [5 empty] | 有 ・ 無
配管耐圧試験器 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2４)非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
回路計（テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2５)無線通信補助設備
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 無線通信補助設備
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
接続端子プラグ | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2６)非常電源（非常電源専用受電設備）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 非常電源（非常電源専用受電設備）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
接地抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
検電器 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2７)非常電源（自家発電設備）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 非常電源（自家発電設備）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
接地抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
周波数計 | [5 empty] | 有 ・ 無
検電器 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
模擬負荷装置 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2８)非常電源（畜電池設備）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 非常電源（畜電池設備）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
接地抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
比重計 | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
スポイト、取びん | [5 empty] | 有 ・ 無
トルクレンチ | [5 empty] | 有 ・ 無
模擬負荷装置 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (2９)非常電源（燃料電池設備）
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 非常電源（燃料池設備）
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
接地抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
検電器 | [5 empty] | 有 ・ 無
ストップウォッチ | [5 empty] | 有 ・ 無
温度計 | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。

## (３０）総合操作盤
別記様式第４号
消防用設備等点検機器･工具保有一覧表
消防用設備等の種類（名称） |  | 総合操作盤
機器・工具名 | 製造者名 | 型式 | 自社 保有数 | 他社 保有数 | 他社保有の場合の賃借先 | 写真添付の有無
絶縁抵抗計 | [5 empty] | 有 ・ 無
回路計 （テスター） | [5 empty] | 有 ・ 無
電圧・電流計 （クランプ式） | [5 empty] | 有 ・ 無
注１ この用紙の大きさは、日本産業規格A４とします。
２ この表は、「消防用設備等の種類」ごとに作成してください。
３ 他社保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類の写しを 添付してください。
４ 「写真の添付の有無」欄には、次表に掲げる「主な点検機器」に該当するものにあっては、「有」を○で 囲み、写真を添付してください。